|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****TIPOLOGIA DI PRODOTTO**  | **MODELLO** |
| **Descrizione**  | **THERMAN-CUSTOM**  |
| **Thermo Manager CUSTOM** Progetto, fornitura e avviamento di un sistema di termoregolazione dedicato, ovvero ideato e realizzato su una base programmabile in funzione delle specifiche richieste dal cliente e dal suo rappresentante tecnico. La fornitura è comprensiva delle sonde di temperatura, pressione e degli eventuali organi di sicurezza richiesti. Gli schemi di collegamento forniti sono descrittivi dell’ elenco ingressi/uscite del regolatore ed eventuali gateway.  |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Controllo di sistemi AWS – GHP tramite ModBus
* Possibilità di programmare
* Funzioni stagionali
* Timer settimanali
* Funzioni di diagnostica
* Pagine Web per il controllo e la gestione da remoto
* Logiche di back up
* Curve climatiche
* Possibilità di integrare
* Organi di circolazione
* Caldaie
* Pompe di calore
* Valvole ON-OFF
* Valvole proporzionali
 |  |