|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **TIPOLOGIA DI PRODOTTO** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **THERMAN-CUSTOM** |
| **Thermo Manager CUSTOM**  Progetto, fornitura e avviamento di un sistema di termoregolazione dedicato, ovvero ideato e realizzato su una base programmabile in funzione delle specifiche richieste dal cliente e dal suo rappresentante tecnico. La fornitura è comprensiva delle sonde di temperatura, pressione e degli eventuali organi di sicurezza richiesti. Gli schemi di collegamento forniti sono descrittivi dell’ elenco ingressi/uscite del regolatore ed eventuali gateway. |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Controllo di sistemi AWS – GHP tramite ModBus * Possibilità di programmare * Funzioni stagionali * Timer settimanali * Funzioni di diagnostica * Pagine Web per il controllo e la gestione da remoto * Logiche di back up * Curve climatiche * Possibilità di integrare * Organi di circolazione * Caldaie * Pompe di calore * Valvole ON-OFF * Valvole proporzionali |  |