|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA****TIPOLOGIA DI PRODOTTO**  | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **YH00168**  |
| * Tastiera utente per il controllo di gruppi idraulici AWS da collegare direttamente al modulo AWS Master
* Tutte le funzioni di verifica, set e configurazione del sistema sono disponibili attraverso questo display remoto
 |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Dimensioni 160 x 96 x 10 mm
* Numero massimo di AWS controllati – 4
* Alimentazione elettrica da modulo AWS oppure locale (12...24Vac o 8...32 Vdc)
* DisplayLCD 128 x 64 pixel retroilluminato
* Distanza massima dal modulo AWS Master – 60 metri
* Presenza cicalino
* Possibilità di installazione a parete o incasso
* Colore nero

  |  |