|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA**  **TIPOLOGIA DI PRODOTTO** | **MODELLO** |
| **Descrizione** | **YH00168** |
| * Tastiera utente per il controllo di gruppi idraulici AWS da collegare direttamente al modulo AWS Master * Tutte le funzioni di verifica, set e configurazione del sistema sono disponibili attraverso questo display remoto |  |
| **Caratteristiche tecniche** |  |
| * Dimensioni 160 x 96 x 10 mm * Numero massimo di AWS controllati – 4 * Alimentazione elettrica da modulo AWS oppure locale (12...24Vac o 8...32 Vdc) * DisplayLCD 128 x 64 pixel retroilluminato * Distanza massima dal modulo AWS Master – 60 metri * Presenza cicalino * Possibilità di installazione a parete o incasso * Colore nero |  |